Качество воды

| № | Показатель | Ед. измер. | сентябрь 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | град 0С | 18,4 |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 0,495 |
| 3 | Водородный показатель | ед. рН | 8,1 |
| 4 | Цветность | градус | 6,7 |
| 5 | Остаточный общий хлор | мг/дм3 | 1,7 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 788 |
| 7 | Жесткость общая | 0Ж | 6,4 |
| 8 | Щелочность | моль/дм3 | 2,9 |
| 9 | Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 135,4 |
| 10 | Железо суммарно (Fe) | мг/дм3 | <0,10 |
| 11 | Фториды (F-) | мг/дм3 | 0,33 |
| 12 | Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 | 238 |
| 13 | Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 |
| 14 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 3,6 |

*Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области установлен на период до 31.12.2022 года норматив показателя качества питьевой воды по общей жесткости до 10 0Ж..