РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2026                                          № 23                              сл. Красюковская

| Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории муниципального образования Красюковского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение», администрация муниципального образования «Красюковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам согласно приложению № 2.

3. По решению Администрации муниципального образования «Красюковское сельское поселение», принятому в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Красюковское сельское поселение», граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального образования «Красюковское сельское поселение» работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

4. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

5. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители муниципального образования «Красюковское сельское поселение» в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

6. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение» согласно приложению № 3.

7. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Красюковское сельское поселение».

8. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 31 от 22.02.2021 считать утратившим силу.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                           Н.В.Бабенко

Постановление вносит старший инспектор

по организации работы с обращениями граждан

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

от 09.02.2026 г. № 23

ФОРМЫ

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,

на территории муниципального образования

«Красюковского сельское поселение»

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования «Красюковского сельское поселение»  являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе и в быту:

- обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления;

- получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;

-иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности    (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным согласно приложению № 2;

- осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, предостережения и иные законные требования должностных лиц органов государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:

- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;

- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);

- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

- участие в проведении противопожарной пропаганды;

- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;

- участие в предупреждении пожаров;

- участие в тушении пожаров;

- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей территории муниципального образования (организации).

Главный специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                        Л.О. Тарасова

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Красюковское сельского поселения

от 09.02.2026 № 23

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение»

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порошковый огнетушитель ОП-5 (4) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |  |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |  |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(*) | - | 1 (*) | 1, 1, (*) |  |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1 |  |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |  |
| 5 | Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы | Группа построек | - | 1 | 1 (*) | 0, 1 |  |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |  |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.	4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Главный специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                        Л.О. Тарасова

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 09.02.2026 № 23

Перечень

социально значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение»

1. Осуществление патрулирования в границах муниципального образования «Красюковское сельское поселение» в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения муниципального образования «Красюковское сельское поселение» (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, первичными средствами пожаротушения.

4. Обеспечение своевременной очистки территорий муниципального образования «Красюковское сельское поселение» в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения.

7. Распространение среди населения муниципального образования «Красюковское сельское поселение» агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.

Главный специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                Л.О. Тарасова